## 3 кв. 2019г
NN | Наименование газораспределительной станции (№ выхода) | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Загрузка ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тысяч м3 /час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тысяч м3 /час
1 | c. Мизур | 5 | 0.5 |  | 4.5
2 | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 |  | 1.09
3 | г. Алагир (Выход №1) | 3 | 1.142 | 0.015 | 1.84
| г. Алагир (Выход №2) | 7 | 0.136 |  | 6.86
| г. Алагир (Выход №3) | 21.2 | 11.6 | 0.025 | 9.58
4 | г. Ардон (Выход №1) | 6.875 | 1.6 | 0.029 | 5.25
| г. Ардон (Выход №2) | 6.875 | 12.8 |  | 0
| г. Ардон (Выход №3) | 6.875 | 11.5 | 0.015 | 0
| г. Ардон (Выход №4) | 6.875 | 0.001 |  | 6.87
5 | г. Беслан (Выход №1) | 10 | 0.668 | 0.853 | 8.48
| г. Беслан (Выход №2) | 10 | 4.351 |  | 5.65
| г. Беслан (Выход №3) | 40 | 20.5 |  | 19.5
6 | г. Владикавказ (Северная) (Выход №1) | 10 | 3.954 | 0.245 | 5.8
| г. Владикавказ (Северная) (Выход №2) | 20 | 52 |  | 0
| г. Владикавказ (Северная) (Выход №3) | 50 | 77 |  | 0
7 | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0.994 | 33.01
| г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.598 |  | 0.6
| г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 1.774 | 37.43
8 | г. Моздок-2 (Выход №1) | 70 | 1.285 | 0.03 | 68.69
| г. Моздок-2 (Выход №2) | 70 | 10.2 |  | 59.8
9 | КС Моздок | 1.2 | 0.01 |  | 1.19
10 | п. Исток | 10 | 7.456 |  | 2.54
11 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 17 | 0.48 | 0
12 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10.5 |  | 0
13 | с. Бурон | 1 | 0.147 |  | 0.85
14 | с. Унал | 5 | 0.437 | 0.265 | 4.3
15 | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.153 | 6.45
16 | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0.006 | 0.22
17 | с. Гизель | 10 | 6 | 0.161 | 3.84
18 | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 |  | 0.85
19 | с. Дзуарикау (Выход №1) | 4 | 4.3 | 0.006 | 0
| с. Дзуарикау (Выход №2) | 6 | 2 |  | 4
20 | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0.391 | 1.41
21 | с. Кадгорон | 1.2 | 3.157 |  | 0
22 | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.005 | 0.5
23 | с. Кизляр | 10 | 5.342 | 0.02 | 4.64
24 | с. Мичурино (Выход №1) | 2 | 3.94 | 0.063 | 0
| с. Мичурино (Выход №2) | 0.75 | 0.29 |  | 0.46
25 | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.157 | 0.033 | 1.56
26 | с. Ногир | 160 | 17.6 |  | 142.4
27 | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0.125 | 2.88
28 | с. Тарское | 2.75 | 1.34 |  | 1.41
29 | с. Фарн (Выход №1) | 0.75 | 0.44 |  | 0.31
| с. Фарн (Выход №2) | 2 | 2.697 |  | 0
30 | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.29 | 4.11
31 | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.035 | 0.56
32 | с. Чми | 2.75 | 0.3 |  | 2.45
33 | с. Эльхотово | 10 | 5.661 | 0.173 | 4.17
34 | Средний Урух | 1.2 | 0.3 |  | 0.9
35 | Стекольный завод | 10 | 1.4 |  | 8.6
36 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.85 | 0
37 | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.021 | 6.18
38 | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 |  | 0.1
39 | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6
40 | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.006 |  | 18.99

## 1 кв. 2020г
по состоянию на 1 квартал 2020 года
№ п/п | Наименование газораспределительной станции (№ выхода) | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Загрузка ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тысяч м3 /час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тысяч м3 /час
1 | c. Мизур | 5 | 0.5 |  | 4.5
2 | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 |  | 1.09
3 | г. Алагир (установка осушки газа) | 2 | 1.142 |  | 0.86
4 | г. Алагир (собственные нужды РЭП «Алагир») | 7 | 0.136 |  | 6.86
5 | г. Алагир (г. Алагир) | 12.2 | 11.6 | 0.086 | 0.51
6 | г. Ардон (НПП «Экстракт») | 6.875 | 1.6 |  | 5.28
7 | г. Ардон (г. Ардон) | 6.875 | 12.8 | 0.052 | 0
8 | г. Ардон (г. Дигора) | 6.875 | 11.5 | 0.051 | 0
9 | г. Ардон (г. Алагир) | 6.875 | 0.0013 |  | 6.87
10 | г. Беслан (ООО «Возрождение») | 10 | 0.668 |  | 9.33
11 | г. Беслан (ООО «Кондор») | 10 | 4.351 |  | 5.65
12 | г. Беслан (г. Беслан) | 40 | 20.5 | 0.868 | 18.63
13 | г. Владикавказ (Северная) (АГНКС г. Владикавказ) | 10 | 3.954 |  | 6.05
14 | г. Владикавказ (Северная) (г. Владикавказ; 325 мм) | 20 | 52 | 0.245 | 0
15 | г. Владикавказ (Северная) (г. Владикавказ; 426 мм) | 50 | 77 |  | 0
16 | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0.994 | 33.01
17 | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.598 |  | 0.6
18 | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 1.854 | 37.35
19 | г. Моздок-2 (в/ч) | 70 | 1.285 | 0.03 | 68.69
20 | г. Моздок-2 (г. Моздок) | 70 | 10.2 | 0.088 | 59.71
21 | КС Моздок | 1.2 | 0.01 |  | 1.19
22 | п. Исток | 10 | 7.456 |  | 2.54
23 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 17 | 0.48 | 0
24 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10.5 |  | 0
25 | с. Бурон | 1 | 0.147 |  | 0.85
26 | с. Унал | 5 | 0.437 | 0.401 | 4.16
27 | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.167 | 6.43
28 | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0.006 | 0.22
29 | с. Гизель | 10 | 6 | 0.201 | 3.8
30 | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0.005 | 0.85
31 | с. Дзуарикау (ООО «ДДД») | 4 | 4.3 |  | 0
32 | с. Дзуарикау (с. Дзуарикау) | 6 | 2 | 0.212 | 3.79
33 | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0.396 | 1.4
34 | с. Кадгорон | 1.2 | 3.157 | 0.006 | 0
35 | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.005 | 0.5
36 | с. Кизляр | 10 | 5.342 | 0.026 | 4.63
37 | с. Мичурино (с. Мичурино) | 2 | 3.94 | 0.081 | 0
38 | с. Мичурино (ООО «Авиор») | 0.75 | 0.29 |  | 0.46
39 | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.157 | 0.033 | 1.56
40 | с. Ногир | 160 | 17.6 | 0.29 | 142.11
41 | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0.145 | 2.86
42 | с. Тарское | 2.75 | 1.34 |  | 1.41
43 | с. Фарн (ОАО «БМК») | 0.75 | 0.44 |  | 0.31
44 | с. Фарн (с. Коста, с. Фарн) | 2 | 2.697 | 0.004 | 0
45 | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.29 | 4.11
46 | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.096 | 0.5
47 | с. Чми | 2.75 | 0.3 |  | 2.45
48 | с. Эльхотово | 10 | 5.661 | 0.186 | 4.15
49 | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0.004 | 0.9
50 | Стекольный завод | 10 | 1.4 |  | 8.6
51 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.88 | 0
52 | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.037 | 6.16
53 | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.027 | 0.07
54 | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6
55 | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.006 |  | 18.99

## 2 кв. 2020г
Субъект РФ |  | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия - Алания |  | c. Мизур | 5 | 0.5 | 0 | 4.5
Республика Северная Осетия - Алания |  | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Алагир | 21.2 | 12.88 | 0.038 | 8.28
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.86
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.86
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Алагир | 12.2 | 11.6 | 0.038 | 0.56
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | г. Ардон | 27.5 | 15.35 | 0.048 | 12.11
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.6 | 0 | 5.28
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0.051 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Алагир | 6.88 | 0 | 0.048 | 6.83
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Беслан | 60 | 25.52 | 0 | 34.48
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Возрождение» | 10 | 0.67 | 0 | 9.33
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.65
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Беслан | 40 | 20.5 | 0.868 | 19.5
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 73.95 | 0 | 6.05
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.05
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0 | 34
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 0.11 | 39.09
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Моздок-2 | 140 | 11.49 | 0.118 | 128.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.72
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.2 | 0.118 | 59.68
Республика Северная Осетия - Алания |  | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия - Алания |  | п. Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.48 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Бурон | 1 | 0.15 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Унал | 5 | 0.44 | 0.083 | 4.48
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.003 | 6.66
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0 | 0.23
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Гизель | 10 | 6 | 0.01 | 3.99
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Дзуарикау | 10 | 6.64 | 0.142 | 3.22
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.84 | 0 | 0.16
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с.Дзуарикау | 6 | 2.8 | 0.142 | 3.06
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0 | 1.8
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0 | 4.66
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Мичурино | 2.75 | 2.29 | 0.018 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.018 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.005 | 1.59
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ногир | 160 | 17.6 | 1.613 | 140.79
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0 | 3
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Тарское | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Фарн | 2.75 | 2.44 | 0.005 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.44 | 0 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 2 | 0.005 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0 | 4.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.005 | 0.59
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | с. Чми | 2.75 | 0.3 | 0.05 | 2.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Эльхотово | 10 | 5.66 | 0.068 | 4.27
Республика Северная Осетия - Алания |  | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Республика Северная Осетия - Алания | 3 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.01 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0 | 6.2
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.004 | 0.1
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.01 | 0 | 18.99
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимися приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности

## 4 кв. 2020г
Субъект РФ | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия - Алания | г. Беслан | 60 | 25.52 | 0.075 | 34.406
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Возрождение» | 10 | 0.67 | 0 | 9.332
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Беслан | 40 | 20.5 | 0 | 19.5
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 73.95 | 0 | 6.046 | 2027
Республика Северная Осетия - Алания | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0 | 34
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ногир | 160 | 17,60 | 0 | 142.4
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.602
Республика Северная Осетия - Алания | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 0.153 | 39.047
Республика Северная Осетия - Алания | г. Моздок-2 | 140 | 11.49 | 0.323 | 128.192
Республика Северная Осетия - Алания | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Моздок | 70 | 10.2 | 0 | 59.8
Республика Северная Осетия - Алания | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия - Алания | п. Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.544
Республика Северная Осетия - Алания | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.154 | 0 | 2026
Республика Северная Осетия - Алания | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022
Республика Северная Осетия - Алания | с. Бурон | 1 | 0.15 | 0.004 | 0.849
Республика Северная Осетия - Алания | с. Унал | 5 | 0.44 | 0.125 | 4.438
Республика Северная Осетия - Алания | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.082 | 6.518
Республика Северная Осетия - Алания | с. Веселое | 1.2 | 0.87 | 0 | 0.33
Республика Северная Осетия - Алания | с. Гизель | 10 | 6 | 0.055 | 3.945
Республика Северная Осетия - Алания | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания | с. Дзуарикау | 10 | 6.64 | 0.018 | 3.342
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.84 | 0 | 0.16
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с.Дзуарикау | 6 | 2.8 | 0 | 3.2
Республика Северная Осетия - Алания | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0 | 1.8
Республика Северная Осетия - Алания | с. Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.003 | 0.497
Республика Северная Осетия - Алания | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0.032 | 4.626
Республика Северная Осетия - Алания | с. Мичурино | 2.75 | 2.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.015 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.006 | 1.587
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0 | 3
Республика Северная Осетия - Алания | с. Тарское | 2.75 | 1.34 | 0.005 | 1.405
Республика Северная Осетия - Алания | с. Фарн | 2.75 | 2.44 | 0 | 0.31 | 2024
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.44 | 0 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.01 | 4.39
Республика Северная Осетия - Алания | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.024 | 0.576 | 2022
Республика Северная Осетия - Алания | с. Чми | 2.75 | 0.3 | 0.037 | 2.413
Республика Северная Осетия - Алания | с. Эльхотово | 10 | 5.66 | 0 | 4.339
Республика Северная Осетия - Алания | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0.005 | 0.895
Республика Северная Осетия - Алания | Стекольный завод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.025 | 0 | 2024
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.046 | 6.154
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.004 | 0.098 | 2027
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, ООО «Луч» | 20 | 1.01 | 0 | 18.994