ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства
к сети газораспределения

(форма)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего

оборудования и объектов капитального строительства к сетям

газораспределения

1._________________________________________________________________.

(наименование газораспределительной организации (исполнителя),

выдавшей технические условия)

2._________________________________________________________________.

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-

правовая форма заявителя - юридического лица; фамилия, имя,

отчество заявителя - физического лица

(индивидуального предпринимателя)

3. Объект капитального строительства________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу__________________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Величина   максимального   часового    расхода   газа  (мощности)

газоиспользующего оборудования   (подключаемого   и ранее   подключенного

газоиспользующего оборудования) __________ куб. метров в час, в том числе

(в случае одной точки подключения):

величина    максимального    часового    расхода   газа   (мощности)

подключаемого газоиспользующего оборудования _________ куб. метров в час;

величина    максимального   часового    расхода   газа    (мощности)

газоиспользующего   оборудования,   ранее   подключенного в данной  точке

подключения газоиспользующего оборудования, _______ куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное ________________МПа;

фактическое (расчетное)_______________МПа.

6. Срок подключения    (технологического   присоединения)    объекта

капитального строительства к сети газораспределения______________.

7. Информация о газопроводе в точке подключения_____________________

________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия,

максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление, наличие

электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина   максимального   часового    расхода газа    (мощности)

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного)   по

каждой из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час)* | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час) | Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа) | Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Точка подключения (планируемая)_______________________.

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность и собственник данного газопровода) до точки подключения диаметром _____ мм, протяженностью _______ м, материалом труб: _______, максимальным рабочим давлением ______ МПа, тип прокладки: _________ по адресу:______________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

проектирование и строительство отключающего устройства (указывается место расположения отключающего устройства);

проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения сети газопотребления

(с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу:____________________________

________________________________________________________________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ______ месяцев, год (года) со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

14. Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту_____________________________*.

──────────────────────────────

* Указывается в случаях, когда подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства осуществлено к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту.

──────────────────────────────

Исполнитель ______________  _____________________________________________

(подпись)        (должность, фамилия, имя, отчество

исполнителя)

──────────────────────────────

* Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.

──────────────────────────────