ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
существующей и (или) проектируемой
сети газораспределения
к сетям газораспределения

(форма)

Типовая форма
технических условий на подключение (технологическое присоединение) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения

Технические условия

на подключение (технологическое присоединение) существующей и (или)

проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения

(на основании запроса вх. N _________ от___________

о предоставлении технических условий)

N ___________      "____"__________20__ г.

1._________________________________________________________________.

(наименование исполнителя (газораспределительной организации),

выдавшего технические условия)

2._________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Существующая    и   (или) проектируемая  сеть   газораспределения

________________________________________(далее - сеть газораспределения),

________________________________________________________________________,

(наименование сети газораспределения по программе газификации; сети

газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)

расположенная по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения сети газораспределения по программе газификации; место

нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции,

- указать нужное)

4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения к сетям газораспределения _____ месяцев (но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий).

5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения____________куб. метров в час.

6. Давление газа в точке подключения:

максимальное __________МПа;

фактическое (расчетное)_________________МПа.

7. Точка подключения____________________.

Характеристика сети газораспределения или сети газопотребления основного абонента, в которую планируется врезка сети газораспределения, в точке подключения
________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)

8. Основные инженерно-технические требования.

Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:

характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);

требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;

границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;

срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;

установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.

Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Исполнитель_________________________________

(подпись)

____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени газораспределительной

организации (исполнителя)